## Заявка ЦП 2 160322
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач___________М.В.Жеголко
16 марта 2022 г.
ЗАЯВКА № 2 на закуп лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов
в рамках ГОБМП способом запроса ценовых предложений согласно ППРК № 375 от 04.06.2021 г.
| Год |  | 2022
| Функциональная группа | Управление здравоохранения ВКО
| Администратор программ | [5 empty] | 253
| Наименование предприятия | КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
| Программа | [5 empty] | 067
| Подпрограмма | [5 empty] | 100
| Специфика | [5 empty] | 142
Приобретение медикаментов и медицинских изделий
№ лота | Наименование ЛС и медицинских изделий | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во | Комплектность | Кол-во реагента в мл | Цена | Выделенная сумма (тенге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Прочие медицинские изделия
Исследования на сифилис
1 | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к возбудителю сифилиса в сыворотке крови человека | Тест-система для обнаружения антител к специфическим антигенам Treponema pallidum. Двухстадийный. Количество определений96 , формат планшета стрипированный. Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 50 мкл. Минимальное время реакции не более 1 часа 30 мин. Наличие:положительной контрольной сыворотки, содержащей антитела к белкам Treponema pallidum, отрицательного контроля, разбавителя образцов, коньюгата, содержащего рекомбинантные протеины Treponema pallidum, лиофилизированного, раствора для разведения коьюгата, ФСБ-Т, СБР, концентрата ТМБ. | НАБ | 7 |  |  | 76500 | 535500
ВЛК
2 | ВЛК для ВИЧ-1 | Набор для оценки воспроизводимости исследований по выявлению антител к ВИЧ в лабораториях и выявления ошибок при постановке ИФА . Набор включает инактивированные лиофилизированные сыворотки крови человека, содержащие антитела к ВИЧ-1, не содержащие HBsAgи антитела к ВГС, раствор для предварителдьного разведения Максимальное отклонение оптической плотности ВЛК флаконов одной серии от среднего значения не превышает 10%. | НАБ | 6 |  |  | 40000 | 240000
| Гематология | Реагенты для автоматического гематологического анализатора закрытого типа ADVIA-360
3 | Дилюэнт | Изотонический раствор для разведения проб цельной крови и промывки гидравлической системы между процедурами измерений для автоматического гематологического анализатора открытого типа Advia 360 | 1 уп.х20 л. | 10 | 1 уп.х20 л. |  | 35500 | 355000
4 | Лизирующий реагент | Используется для приготовления гемолизата для измерения WBC и HGB и для дифференцировки WBC на три части | 1 л. | 5 | 1 л. |  | 68500 | 342500
5 | Очиститель | Используется для очистки гидравлической системы | 1 л. | 5 | 1 л. |  | 25700 | 128500
6 | Гематологические контроли | Для постановки контролей на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | наб | 2 | 3х2х3 мл. |  | 100000 | 200000
Прочие средства и изделия мед.назначения
7 | Пробирки микроцентрифужные градуированные с крышкой, 2,0 мл. (цена деления 0.1 мл) | Микроцентрифужные пробирки с градуировкой объёмом 2,0мл (цена деления 0.1 мл), полипропилен очищенный до 99,9%,прозрачность за счет технологии MaxyClear, проская матовая крышка для надписей. Конструкция крышки: крышка с защелкой высокой герметичности, эффективная защита от утечки пробы,наружный диаметр пробирки 11 мм.Дно конусообразное. Для ПЦР, Сертифицированы RNase, DNase & Pyrogen Safe. Наличие сертификата соотвествия ISO 13485 обязательно! С предварительным предоставлением образцов для опробации. | ШТ | 4000 |  |  | 34.5 | 138000
8 | Наконечники с фильтром до 200/300 мкл | Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объёма с аэрозольным барьером для ПЦР, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов объемом до 200мкл.С предварительным предоставлением образцов. Наличие сертификата соотвествия обязательно! | ШТ | 10000 |  |  | 11 | 110000
9 | Одноразовые микропипетки | Пластиковые прозрачные микропипетки, нестерильные. Объём от 0,1 до 0,3 мл.С предварительным предоставлением образцов. | ШТ | 500 |  |  | 200 | 100000
10 | Штатив для пробирок | штатив изполипропилена высокой плотности для пробирок диаметром 10-13 мм. на 40 пробирок | ШТ | 20 |  |  | 8400 | 168000
11 | Трубка силиконовая | Трубка силиконовая диаметр 8 мм | М | 5 |  |  | 10000 | 50000
12 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса B, объём 1 л. | Пластиковые непрокалываемые и водостойкие КБСУ (емкости-контейнеры).Контейнер позволяет легко и бесконтактно снять иглу со шприца, либо лезвие скальпеля, при помощи специально предназначенного отверстия с рельефом, которое находится на крышке медицинского контейнера. | ШТ | 200 |  |  | 245 | 49000
13 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса B, объём 1.5 л. | Пластиковые непрокалываемые и водостойкие КБСУ (емкости-контейнеры).Контейнер позволяет легко и бесконтактно снять иглу со шприца, либо лезвие скальпеля, при помощи специально предназначенного отверстия с рельефом, которое находится на крышке медицинского контейнера. | ШТ | 200 |  |  | 350 | 70000
14 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса Б, объём 3 л. | Контейнеры безопасные из полипропилена для сбора мед.отходов класса Б,ударопрочный, термостойкий, с плотно закрывающейся крышкой,объём 3 л. | ШТ | 500 |  |  | 430 | 215000
15 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса B, объём 6 л. | Контейнеры безопасные из полипропилена для сбора мед.отходов класса В,ударопрочный, термостойкий, с плотно закрывающейся крышкой,объём от 5 до 6 л. | ШТ | 500 |  |  | 550 | 275000
16 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса Б, объём 6 л. | Контейнеры безопасные из полипропилена для сбора мед.отходов класса Б,ударопрочный, термостойкий,с плотно закрывающейся крышкой, объём от 5 до 6 л. | ШТ | 200 |  |  | 550 | 110000
17 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса Б, объём от 10 до 12 л. | Контейнеры безопасные из полипропилена для сбора мед.отходов класса Б,ударопрочный, термостойкий, с плотно закрывающейся крышкой,объём от 10 до 12 л. | КГ | 550 |  |  | 900 | 495000
18 | Бумага фильтровальная лабораторная (для ДЭН) | Тест-бланки из фильтровальной бумаги для забора капилярной крови. На бланке должно быть обозначено от 3 до 5 кружков для капелькапилярной крови, поля для внесения идентификационных данных пациента | ШТ | 1000 |  |  | 460 | 460000
19 | Резинки уплотнительные для СОЭ-метра | Резиновые крышечки для флаконов с внутренним диаметром горлышка 8 мм, диаметр крышки 13 мм | ШТ | 160 |  |  | 15 | 2400
20 | Игла бабочка для взятия крови у детей 0,7 мм черного цвета | Материал иглы — нержавеющая сталь; полная стерильность. Гипкий прозрачный катетор из АБС пластика цветная кодировка для определения диаметра иглы | шт | 4000 |  |  | 100 | 400000
21 | Пакеты для медотходов 700*800 класса А черные | ПАКЕТ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЯГКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ. КЛАССА А, В, Б, Г | шт | 2000 |  |  | 33 | 66000
22 | Пакеты для медотходов 700*800 класса Б желтые | ПАКЕТ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЯГКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ. КЛАССА А, В, Б, Г | шт | 2000 |  |  | 33 | 66000
23 | Пакеты для медотходов 700*800 класса В красные | ПАКЕТ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЯГКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ. КЛАССА А, В, Б, Г | шт | 2000 |  |  | 33 | 66000
24 | Скарификаторы копье | Скарификатор-копье это пластина с копьем изготовленная из холодно-катанной и высоко-нагартованной нержавеющей ленты в соответствии с медицинскими требованиями, длина копья 3,0±0,7 мм.(для взрослых). | шт | 500 |  |  | 5 | 2500
25 | Гемастатический пластырь 5*75 | Представляет собой нетканую эластичную пластырную основу с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и впитывающей прокладкой. Прокладка снабжена не прилипающим к ране слоем, поэтому повязка безболезненно снимается. В индивидуальной упаковке, стерильно. | шт | 10000 |  |  | 70 | 700000
26 | КБУ пластиковые 5 литровые красного цвета | Контейнер для острого инструментария | шт | 800 |  |  | 600 | 480000
27 | Весы медицинские с ростомером | Точное и быстрое измерение веса и роста. | шт | 1 |  |  | 120000 | 120000
28 | Вакуумные пробирки К2 ЭДТА с гелем 5,0 мл | Пластиковая вакуумная пробирка, 100*13мм; Объём не менее 5 мл; крышка сиреневая/белая высотой не менее1,8см без резьбы;внутренняя пробка из бутиловой резины с кровоотталкивающими свойствами; наполнитель:антикоагулянт К2 ЭДТА и разделительный гель | шт | 15000 |  |  | 220 | 3300000
Лекарственные средства
29 | Ларнамин № 30 | саше для пациентов с кандидозом ротовой полости и затруднённым глотанием | уп | 565 |  |  | 10803 | 6103695
| Зав.лабораторией |  | О.В.Корякина
| Зав ОЛПРиД |  | Н.А.Оралбаева
| Юрисконсульт |  | Т.Н.Гуляева
СОГЛАСОВАНО:
| Фармацевт |  | Д.А.Ганчина

## Заявка ЦП 2 160322 (каз)
Бекітемін:
бас дәрігер___________М.В.Жеголко
16 наурыз 2022 ж.
04.06.2021 жылғы № 375 ҚР ҮҚ сәйкес баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде
дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға № 9 Өтініш
| жыл |  | 2022
| Функционалды топ | ШҚО Денсаулық сақтау басқармасы
| Бағдарлама әкімшілігі | [5 empty] | 253
| Мемлекеттік мекеме | ШҚО ДСБ "Шығыс Қазақстан облысының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК
| Бағдарлама | [5 empty] | 067
| Кіші бағдарлама | [5 empty] | 100
| Ерекшелігі | [5 empty] | 142
дәрі -дәрмектермен медициналық құралдарды алу
№ лота | Дәрілік заттардың және медициналық құралдардың атауы, сипаттамаларый | қысқаша характеристика | өлшем бірлігі | саны | Комплект | реагенттер саны мл | бағасы | бөлінген сумма (тенге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
басқа да медицина құралдары
мерезге зерттеу
1 | Адамның қан сарысуындағы мерез қоздырғышына жалпы антиденелерді анықтауға арналған иммундық ферментті талдау жүйесі | Treponema pallidum спецификалық антигендеріне антиденелерді анықтауға арналған тест жүйесі. Екі сатылы. Анықтамалар саны96, пластина форматы жолақ. Пластинаны алдын ала жууға болмайды. Сынақ үлгісінің көлемі 50 мкл-ден аспайды. Ең аз реакция уақыты 1 сағат 30 минуттан аспайды. Қолжетімділігі: Treponema pallidum ақуыздарына антиденелері бар оң бақылау сарысуы, теріс бақылау, сынама сұйылтқышы, рекомбинантты Treponema бозғылт ақуыздары бар конъюгат, лиофилденген, кожугат сұйылтуға арналған ерітінді, FSB-T, SBR, TMB концентраты. | жиын | 7 |  |  | 76500 | 535500
ВЛК
2 | ВЛК -АИТВ-1 | Зертханаларда АИТВ-ға антиденелерді анықтау және ИФА өндірісіндегі қателерді анықтау бойынша зерттеулердің қайталану мүмкіндігін бағалауға арналған жинақ. Жинақ құрамында HBsAg жоқ және HCV антиденелері бар АИВ-1 антиденелері бар активтендірілген лиофилденген адам қан сарысуы, алдын ала сұйылтуға арналған ерітінді.Бір сериядағы VLK флакондарының оптикалық тығыздығының орташа мәннен максималды ауытқуы аспайды. 10%. | жиын | 6 |  |  | 40000 | 240000
| Гематология | ADVIA-360 жабық автоматты гематологиялық анализаторына арналған реагенттер
3 | Дилюэнт | Advia 360 автоматты ашық типті гематологиялық анализаторға арналған өлшеулер арасында жалпы қан үлгілерін сұйылтуға және гидравликалық жүйені шаюға арналған изотоникалық ерітінді | 1 уп.х20 л. | 10 | 1 уп.х20 л. |  | 35500 | 355000
4 | Лизингі реагент | WBC және HGB өлшеу және WBC үш бөлікке бөлу үшін гемолизатты дайындау үшін қолданылады | 1 л. | 5 | 1 л. |  | 68500 | 342500
5 | Тазартқыш | Гидравликалық жүйені тазалау үшін қолданылады | 1 л. | 5 | 1 л. |  | 25700 | 128500
6 | Гематологиялық бақылау | 3 ұяшық класының дифференциациясы бар анализаторда басқару элементтерін орнату үшін | жиын | 2 | 3х2х3 мл. |  | 100000 | 200000
Медициналық мақсаттағы басқа құралдар мен бұйымдар
7 | Қақпағы бар градуирленген микроцентрифугалық түтіктер, 2,0 мл. (масштабты бөлу 0,1 мл) | Микроцентрифугалық түтіктер, градуирлеу көлемі 2,0 мл (0,1 мл), 99,9%-ға дейін тазартылған полипропилен, MaxyClear технологиясының мөлдірлігі, жазуларға арналған мөлдір күңгірт қақпақ. Қақпақтың дизайны: жоғары тығыз ысырма қақпағы, үлгінің ағып кетуінен тиімді қорғаныс, түтіктің сыртқы диаметрі 11 мм. Конус тәрізді түбі. ПТР үшін, RNase, DNase және Pyrogen Safe бойынша сертификатталған. ISO 13485 сертификаты міндетті болып табылады! Сынау үшін үлгілерді алдын ала берумен. | дана | 4000 |  |  | 34.5 | 138000
8 | Сүзгі ұштары 200/300 мкл дейін | ПТР үшін аэрозоль тосқауылдары бар, 200 мкл-ге дейін DNase, RNase және пирогендерден тазартылған бір рет қолданылатын айнымалы көлемді тамшуыр ұштары. Үлгілерді алдын ала қамтамасыз етумен. Сәйкестік сертификаты міндетті болып табылады! | дана | 10000 |  |  | 11 | 110000
9 | Бір рет қолданылатын микропипеттер | Пластикалық мөлдір микропипеттер, стерильді емес. Көлемі 0,1-ден 0,3 мл-ге дейін.Үлгілерді алдын ала берумен. | дана | 500 |  |  | 200 | 100000
10 | Пробиркаға арналған сөре | диаметрі 10-13 мм пробиркаларға арналған тығыздығы жоғары полипропиленнен жасалған тартпа. 40 түтікке арналған | дана | 20 |  |  | 8400 | 168000
11 | силикон түтік | Силикон құбырының диаметрі 8 мм | М | 5 |  |  | 10000 | 50000
12 | В класындағы медициналық қалдықтарды жинауға арналған пластик ыдыстар, көлемі 1 литр. | Пластикалық өтпейтін және су өткізбейтін KBSU (контейнер контейнерлері) Контейнер медициналық контейнердің қақпағында орналасқан рельефі бар арнайы жасалған саңылау арқылы инені шприцтен немесе скальпель жүзінен оңай және контактісіз алуға мүмкіндік береді. | дана | 200 |  |  | 245 | 49000
13 | В класындағы медициналық қалдықтарды жинауға арналған пластик ыдыстар, көлемі 1,5 л. | Пластмассадан өтпейтін және су өткізбейтін КБСУ (контейнер контейнерлері) Контейнер медициналық контейнердің қақпағында орналасқан рельефі бар арнайы жасалған тесікті пайдаланып инені шприцтен немесе скальпель жүзінен оңай және контактісіз алуға мүмкіндік береді. | дана | 200 |  |  | 350 | 70000
14 | В класындағы медициналық қалдықтарды жинауға арналған пластик ыдыстар, көлемі 3 л. | В класындағы медициналық қалдықтарды жинауға арналған полипропиленнен жасалған қауіпсіз контейнерлер, соққыға төзімді, ыстыққа төзімді, тығыз жабылатын қақпағы бар, көлемі 3 литр. | дана | 500 |  |  | 430 | 215000
15 | В класындағы медициналық қалдықтарды жинауға арналған пластик ыдыстар, көлемі 6 л. | В класының медициналық қалдықтарын жинауға арналған полипропиленнен жасалған қауіпсіз контейнерлер, соққыға төзімді, ыстыққа төзімді, тығыз жабылатын қақпағы бар, көлемі 5-тен 6 литрге дейін. | дана | 500 |  |  | 550 | 275000
16 | В класындағы медициналық қалдықтарды жинауға арналған пластик ыдыстар, көлемі 6 л. | В класының медициналық қалдықтарын жинауға арналған полипропиленнен жасалған қауіпсіз контейнерлер, соққыға төзімді, ыстыққа төзімді, тығыз жабылатын қақпағы бар, көлемі 5-тен 6 литрге дейін. | дана | 200 |  |  | 550 | 110000
17 | В класындағы медициналық қалдықтарды жинауға арналған пластик ыдыстар, көлемі 10 литрден 12 литрге дейін. | В класының медициналық қалдықтарын жинауға арналған полипропиленнен жасалған қауіпсіз контейнерлер, соққыға төзімді, ыстыққа төзімді, тығыз жабылатын қақпағы бар, көлемі 10-нан 12 литрге дейін. | КГ | 550 |  |  | 900 | 495000
18 | Зертханалық сүзгі қағазы (DES үшін) | Капиллярлық қан сынамаларын алуға арналған сүзгі қағазы сынама пішіндері. Пішінде тамшы капиллярлық қанға арналған 3-5 шеңбер, пациенттің сәйкестендіру деректерін енгізу үшін өрістер болуы керек. | дана | 1000 |  |  | 460 | 460000
19 | ESR өлшегішіне арналған резеңке жолақтар | Ішкі мойын диаметрі 8 мм, қақпақ диаметрі 13 мм бөтелкелерге арналған резеңке қақпақтар | дана | 160 |  |  | 15 | 2400
20 | Балалардан қан алуға арналған көбелек инесі 0,7 мм қара | Ине материалы - баспайтын болат; толық стерильділік. Иненің диаметрін анықтау үшін түсті кодталған икемді мөлдір ABS катетері | дана | 4000 |  |  | 100 | 400000
21 | Медициналық қалдықтарға арналған қаптар 700*800 А класы қара | ЖҰМСАҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖИНАУҒА, САҚТАУҒА ЖӘНЕ КӨКЕЛУГЕ АРНАЛҒАН МЕДИЦИНАЛЫҚ ПААК. A, C, B, D кластары | дана | 2000 |  |  | 33 | 66000
22 | Медициналық қалдықтарға арналған қаптар 700*800 В класы сары | ЖҰМСАҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖИНАУҒА, САҚТАУҒА ЖӘНЕ КӨКЕЛУГЕ АРНАЛҒАН МЕДИЦИНАЛЫҚ ПААК. A, C, B, D кластары | дана | 2000 |  |  | 33 | 66000
23 | Медициналық қалдықтарға арналған қаптар 700*800 В класы қызыл | ЖҰМСАҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖИНАУҒА, САҚТАУҒА ЖӘНЕ КӨКЕЛУГЕ АРНАЛҒАН МЕДИЦИНАЛЫҚ ПААК. A, C, B, G СЫНЫПтары | дана | 2000 |  |  | 33 | 66000
24 | Скарификаторлар | скарификаторы – медициналық талаптарға сай суықтай илектелген және қатты қатайтылған тот баспайтын болаттан жасалған лентадан жасалған найзасы бар пластина, найзаның ұзындығы 3,0±0,7 мм (ересектерге арналған). | дана | 500 |  |  | 5 | 2500
25 | Гемостатикалық патч 5*75 | Бұл гипоаллергенді су өткізбейтін желіммен және сіңіргіш жастықшамен қапталған тоқыма емес серпімді патч негізі. Жастықша жараға жабыспайтын қабатпен жабдықталған, сондықтан таңғышты ауыртпалықсыз алып тастауға болады. Жеке оралған, стерильді. | дана | 10000 |  |  | 70 | 700000
26 | КБУ пластик 5 литр қызыл | Өткір ыдыс | дана | 800 |  |  | 600 | 480000
27 | Стадиометрі бар медициналық таразы | Салмақ пен бойды дәл және жылдам өлшеу. | дана | 1 |  |  | 120000 | 120000
28 | К2 ЭДТА вакуумдық түтіктері гельі 5,0 мл | Пластикалық вакуумдық түтік, 100*13мм; Көлемі 5 мл кем емес; қақпақ сирень/ақ, биіктігі 1,8 см-ден кем емес, жіпсіз, қан өткізбейтін қасиеті бар бутил резеңкеден жасалған ішкі тығын; қосымша зат: антикоагулянт К2 ЭДТА және бөлгіш гель | дана | 15000 |  |  | 220 | 3300000
Дәрілер
29 | Ларнамин №30 | ауыз қуысының кандидозы және жұтынуы қиын науқастарға арналған пакет | уп | 565 |  |  | 10803 | 6103695
| зертхана меңгерушісі |  | О.В.Корякина
| ЕАККжәнеД бөлімінің меңгерушісі |  | Н.А.Оралбаева
| Заңкеңесші |  | Т.Н.Гуляева
КЕЛІСІЛДІ:
| Фармацевт |  | Д.А.Ганчина