## Заявка ЦП 4 250522
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач___________М.В.Жеголко
25 мая 2022 г.
ЗАЯВКА № 4 на закуп лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов
в рамках ГОБМП способом запроса ценовых предложений согласно ППРК № 375 от 04.06.2021 г.
| Год |  | 2022
| Функциональная группа | Управление здравоохранения ВКО
| Администратор программ |  |  |  | 253
| Наименование предприятия | КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
| Программа |  |  |  | 067
| Подпрограмма |  |  |  | 100
| Специфика |  |  |  | 142
Приобретение медикаментов и медицинских изделий
№ лота | Наименование ЛС и медицинских изделий | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Выделенная сумма (тенге) | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Прочие медицинские изделия
Исследования на сифилис
1 | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к возбудителю сифилиса в сыворотке крови человека | Тест-система для обнаружения антител к специфическим антигенам Treponema pallidum. Двухстадийный. Количество определений96 , формат планшета стрипированный. Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 50 мкл. Минимальное время реакции не более 1 часа 30 мин. Наличие:положительной контрольной сыворотки, содержащей антитела к белкам Treponema pallidum, отрицательного контроля, разбавителя образцов, коньюгата, содержащего рекомбинантные протеины Treponema pallidum, лиофилизированного, раствора для разведения коьюгата, ФСБ-Т, СБР, концентрата ТМБ. | НАБ | 7 | 52000 | 364000 | По предварительной заявке в течение 1 месяца, после поданной заявки
Прочие средства и изделия мед.назначения
2 | Пробирки микроцентрифужные градуированные с крышкой, 2,0 мл. (цена деления 0.1 мл) | Микроцентрифужные пробирки с градуировкой объёмом 2,0мл (цена деления 0.1 мл), полипропилен очищенный до 99,9%,прозрачность за счет технологии MaxyClear, проская матовая крышка для надписей. Конструкция крышки: крышка с защелкой высокой герметичности, эффективная защита от утечки пробы,наружный диаметр пробирки 11 мм.Дно конусообразное. Для ПЦР, Сертифицированы RNase, DNase & Pyrogen Safe. Наличие сертификата соотвествия ISO 13485 обязательно! С предварительным предоставлением образцов для опробации. | ШТ | 4000 | 40 | 160000 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
3 | Наконечники с фильтром до 200/300 мкл | Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объёма с аэрозольным барьером для ПЦР, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов объемом до 200мкл.С предварительным предоставлением образцов. Наличие сертификата соотвествия обязательно! | ШТ | 10000 | 15 | 150000 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
4 | Одноразовые микропипетки | Пластиковые прозрачные микропипетки, нестерильные. Объём от 0,1 до 0,3 мл.С предварительным предоставлением образцов. | ШТ | 500 | 200 | 100000 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
5 | Штатив для пробирок | штатив изполипропилена высокой плотности для пробирок диаметром 10-13 мм. на 40 пробирок | ШТ | 20 | 8400 | 168000 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
6 | Трубка силиконовая | Трубка силиконовая диаметр 8 мм | М | 5 | 10000 | 50000 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
7 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса B, объём 1.5/2 л. | Пластиковые непрокалываемые и водостойкие КБСУ (емкости-контейнеры).Контейнер позволяет легко и бесконтактно снять иглу со шприца, либо лезвие скальпеля, при помощи специально предназначенного отверстия с рельефом, которое находится на крышке медицинского контейнера. | ШТ | 200 | 400 | 80000 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
8 | Резинки уплотнительные для СОЭ-метра | Резиновые крышечки для флаконов с внутренним диаметром горлышка 8 мм, диаметр крышки 13 мм | ШТ | 160 | 15 | 2400 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
9 | Игла бабочка для взятия крови у детей 0,7 мм черного цвета | Материал иглы — нержавеющая сталь; полная стерильность. Гипкий прозрачный катетор из АБС пластика цветная кодировка для определения диаметра иглы | шт | 4000 | 100 | 400000 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
10 | Скарификаторы копье | Скарификатор-копье это пластина с копьем изготовленная из холодно-катанной и высоко-нагартованной нержавеющей ленты в соответствии с медицинскими требованиями, длина копья 3,0±0,7 мм.(для взрослых). | шт | 500 | 6.38 | 3190 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
11 | Весы медицинские с ростомером | Точное и быстрое измерение веса и роста. | шт | 1 | 120000 | 120000 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
Лекарственные средства
12 | Диеногест+Эстрадиола валерат | таблетки № 28 | уп | 600 | 6300 | 3780000 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
13 | Эйкозапентаеновая кислота 116 мг+дозагексаеновая кислота 106 мг+витамин Д 12 мкг+ витамин Е 11 мг | капсулы № 60 | уп | 1494 | 4100 | 6125400 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора BS-240Pro закрытого типа
14 | Диагностический набор реагентов для определения АЛТ | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Двухкомпонентный набор реагентов для определения GРT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | наб | 6 | 59780 | 358680 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
15 | Диагностический набор реагентов для определения АСТ | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа . Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | наб | 6 | 59780 | 358680 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
16 | Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | наб | 7 | 52800 | 369600 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
17 | Диагностический набор реагентов для определения Креатинина | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | наб | 14 | 62660 | 877240 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
18 | Диагностический набор реагентов для определения Лактатдегидрогеназы | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Двухкомпонентный набор реагентов для определения LDH. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | наб | 7 | 80560 | 563920 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
19 | Диагностический набор реагентов для определения Мочевины | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | наб | 9 | 56940 | 512460 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
20 | Диагностический набор реагентов для определения Общего белка | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | наб | 5 | 50020 | 250100 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
21 | Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | наб | 9 | 75920 | 683280 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
22 | Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина | Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | наб | 5 | 75920 | 379600 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
23 | Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | наб | 7 | 61260 | 428820 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
24 | Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | наб | 7 | 90740 | 635180 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
25 | Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | наб | 6 | 68700 | 412200 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
26 | Мультикалибратор | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | наб | 2 | 170400 | 340800 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
27 | Контрольная сыворотка НОРМА | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | наб | 2 | 210000 | 420000 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
28 | Контрольная сыворотка ПАТОЛОГИЯ | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (Р) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | наб | 2 | 210000 | 420000 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
29 | Моющий раствор | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора | наб | 12 | 85560 | 1026720 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
30 | Диагностический набор реагентов для определения HDL-C | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | наб | 20 | 104120 | 2082400 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
31 | Диагностический набор реагентов для определения LDL-C | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | наб | 20 | 113080 | 2261600 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
32 | Мультикалибратор липидов | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: АроА1, АроВ, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | наб | 2 | 170200 | 340400 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
| Зав.лабораторией |  | О.В.Корякина
| Зав ОЛПРиД |  | Н.А.Оралбаева
| Юрисконсульт |  | Т.Н.Гуляева
СОГЛАСОВАНО:
| Фармацевт |  | Д.А.Ганчина

## заявка ЦП 4 каз 250522
Бекітемін:
бас дәрігер___________М.В.Жеголко
25 мамыр 2022 ж.
04.06.2021 жылғы № 375 ҚР ҮҚ сәйкес баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде
дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға № 4 Өтініш
| жыл |  | 2022
| Функционалды топ | ШҚО Денсаулық сақтау басқармасы
| Бағдарлама әкімшілігі | [5 empty] | 253
| Мемлекеттік мекеме | ШҚО ДСБ "Шығыс Қазақстан облысының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы" ШЖҚ КМК
| Бағдарлама | [5 empty] | 067
| Кіші бағдарлама | [5 empty] | 100
| Ерекшелігі | [5 empty] | 142
дәрі -дәрмектермен медициналық құралдарды алу
№ лота | Дәрілік заттардың және медициналық құралдардың атауы, сипаттамаларый | қысқаша характеристика | өлшем бірлігі | саны | бағасы | бөләнген сома (тенге) | Жеткізу мерзімі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
басқа медициналық құралдар
Исследования на сифилис
1 | Адамның қан сарысуындағы мерез қоздырғышына жалпы антиденелерді анықтауға арналған иммундық ферментті талдау жүйесі | Treponema pallidum спецификалық антигендеріне антиденелерді анықтауға арналған тест жүйесі. Екі сатылы. Анықтамалар саны96, пластина форматы жолақ. Пластинаны алдын ала жууға болмайды. Сынақ үлгісінің көлемі 50 мкл-ден аспайды. Ең аз реакция уақыты 1 сағат 30 минуттан аспайды. Қолжетімділігі: Treponema pallidum ақуыздарына антиденелері бар оң бақылау сарысуы, теріс бақылау, сынама сұйылтқышы, рекомбинантты Treponema бозғылт ақуыздары бар конъюгат, лиофилденген, кожугат сұйылтуға арналған ерітінді, FSB-T, СБР, TMB концентраты. | жиын | 7 | 52000 | 364000 | Өтінім берілгеннен кейін 1 ай ішінде алдын ала өтініш беру арқылы
Медициналық мақсаттағы басқа құралдар мен бұйымдар
2 | Қақпағы бар градуирленген микроцентрифугалық түтіктер, 2,0 мл. (масштабты бөлу 0,1 мл) | Микроцентрифугалық түтіктер, градуирлеу көлемі 2,0 мл (0,1 мл), 99,9%-ға дейін тазартылған полипропилен, MaxyClear технологиясының мөлдірлігі, жазуларға арналған мөлдір күңгірт қақпақ. Қақпақтың конструкциясы: жоғары тығыз ысырма қақпақ, үлгінің ағып кетуінен тиімді қорғаныс, пробирканың сыртқы диаметрі 11 мм Конус тәрізді түбі. ПТР үшін, RNase, DNase және Pyrogen Safe бойынша сертификатталған. ISO 13485 сертификаты міндетті болып табылады! Сынау үшін үлгілерді алдын ала берумен. | дана | 4000 | 40 | 160000 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
3 | Сүзгі ұштары 200/300 мкл дейін | ПТР үшін аэрозоль тосқауылдары бар, 200 мкл-ге дейін DNase, RNase және пирогендерден тазартылған бір рет қолданылатын айнымалы көлемді тамшуыр ұштары. Үлгілерді алдын ала қамтамасыз етумен. Сәйкестік сертификаты міндетті болып табылады! | дана | 10000 | 15 | 150000 | #NAME?
4 | Бір рет қолданылатын микропипеттер | Пластикалық мөлдір микропипеттер, стерильді емес. Көлемі 0,1-ден 0,3 мл-ге дейін.Үлгілерді алдын ала берумен. | дана | 500 | 200 | 100000 | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки
5 | Пробиркаға арналған сөре | диаметрі 10-13 мм пробиркаларға арналған тығыздығы жоғары полипропиленнен жасалған тартпа. 40 түтікке арналған | дана | 20 | 8400 | 168000 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
6 | силикон түтік | Силикон құбырының диаметрі 8 мм | М | 5 | 10000 | 50000 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
7 | В класы медициналық қалдықтарды жинауға арналған пластик ыдыстар, көлемі 1,5/2 л. | Пластмассадан өтпейтін және су өткізбейтін КБСУ (контейнер контейнерлері) Контейнер медициналық контейнердің қақпағында орналасқан рельефі бар арнайы жасалған тесікті пайдаланып инені шприцтен немесе скальпель жүзінен оңай және контактісіз алуға мүмкіндік береді. | дана | 200 | 400 | 80000 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
8 | ESR өлшегішіне арналған резеңке жолақтар | Ішкі мойын диаметрі 8 мм, қақпақ диаметрі 13 мм бөтелкелерге арналған резеңке қақпақтар | дана | 160 | 15 | 2400 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
9 | Балалардан қан алуға арналған көбелек инесі 0,7 мм қара | Ине материалы - баспайтын болат; толық стерильділік. Ине диаметрін анықтау үшін түсті кодталған икемді, мөлдір ABS катетері | шт | 4000 | 100 | 400000 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
10 | Скарификаторлар | Найза скарификаторы – медициналық талаптарға сай суықтай илектелген және қатты қатайтылған тот баспайтын болаттан жасалған лентадан жасалған найзасы бар пластина, найзаның ұзындығы 3,0±0,7 мм (ересектерге арналған). | дана | 500 | 6.38 | 3190 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
11 | Медициналық таразы+B31+B32:B35+B32+B32:B37 | Салмақ пен бойды дәл және жылдам өлшеу. | дана | 1 | 120000 | 120000 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
| Дәрілер | [5 empty] | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
12 | Диеногест + эстрадиол Валерат | таблетки № 28 | уп | 600 | 6300 | 3780000 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
13 | Эйкозапентаен қышқылы 116 мг + дозагексаеной қышқылы 106 мг + D витамині 12 мкг + Е витамині 11 мг | капсулы № 60 | уп | 1494 | 4100 | 6125400 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
| BS-240Pro жабық типті автоматты биохимиялық анализаторға арналған диагностикалық реагенттер | [5 empty] | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
14 | АЛТ анықтауға арналған реагенттердің диагностикалық жинағы | BS-200E жабық типті автоматты биохимиялық анализатор үшін. GPT/ALT анықтауға арналған екі компонентті реагенттер жинағы. Жұмыс ерітіндісінің көлемі 176 мл кем емес. Контаминацияны болдырмау және қосымша картридждерге құюды қажет етпеу үшін реагенттерді бір рет қолданылатын түпнұсқалық R1 және R2 контейнерлеріне салу керек. Контейнерлер анализатордың реагент карусельіне толығымен бейімделуі және анализатордың кірістірілген сканерімен толық үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек. Тек мультисера көмегімен калибрлеу және сапаны бақылау процедураларын орындау. Ол анализатордың жадында әдісті бағдарламалау және реагент карусельінің қатаң белгіленген ұяшықтарына контейнерлерді орналастыру үшін қайталанатын процедураларды қажет етпейді. | жиын | 6 | 59780 | 358680 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
15 | АСТ анықтауға арналған реагенттердің диагностикалық жинағы | BS-200E жабық типті автоматты химиялық анализатор үшін. GOT/AST анықтауға арналған екі компонентті реагенттер жинағы. Жұмыс ерітіндісінің көлемі 176 мл кем емес. Контаминацияны болдырмау және қосымша картридждерге құюды қажет етпеу үшін реагенттерді бір рет қолданылатын түпнұсқалық R1 және R2 контейнерлеріне салу керек. Контейнерлер анализатордың реагент карусельіне толығымен бейімделуі және анализатордың кірістірілген сканерімен толық үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек.Тек мультисера көмегімен калибрлеу және сапаны бақылау процедураларын орындау. Ол анализатордың жадында әдісті бағдарламалау және реагент карусельінің қатаң белгіленген ұяшықтарына контейнерлерді орналастыру үшін қайталанатын процедураларды қажет етпейді. | жиын | 6 | 59780 | 358680 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
16 | Глюкозаны анықтауға арналған реагенттердің диагностикалық жинағы | BS-200E жабық типті автоматты биохимиялық анализатор үшін. GLU-GodPap анықтауға арналған екі компонентті реагенттер жинағы. Жұмыс ерітіндісінің көлемі 200 мл-ден кем емес. Контаминацияны болдырмау және қосымша картридждерге құюды қажет етпеу үшін реагенттерді бір рет қолданылатын түпнұсқалық R1 және R2 контейнерлеріне салу керек.Контейнерлер анализатордың реагент карусельіне толығымен бейімделуі және анализатордың кірістірілген сканерімен толық үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек.Тек мультисера көмегімен калибрлеу және сапаны бақылау процедураларын орындау. Ол анализатордың жадында әдісті бағдарламалау және реагент карусельінің қатаң белгіленген ұяшықтарына контейнерлерді орналастыру үшін қайталанатын процедураларды қажет етпейді. | наб | 7 | 52800 | 369600 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
17 | Креатининді анықтауға арналған реагенттердің диагностикалық жинағы | BS-200E жабық типті автоматты биохимиялық анализатор үшін. CREA-J анықтауға арналған екі компонентті реагенттер жинағы. Жұмыс ерітіндісінің көлемі 210 мл-ден кем емес. Контаминацияны болдырмау және қосымша картридждерге құюды қажет етпеу үшін реагенттерді бір рет қолданылатын түпнұсқалық R1 және R2 контейнерлеріне салу керек.. Контейнерлер анализатордың реагент карусельіне толығымен бейімделуі және анализатордың кірістірілген сканерімен толық үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек.Тек мультисера көмегімен калибрлеу және сапаны бақылау процедураларын орындау. Ол анализатордың жадында әдісті бағдарламалау және реагент карусельінің қатаң белгіленген ұяшықтарына контейнерлерді орналастыру үшін қайталанатын процедураларды қажет етпейді. | жиын | 14 | 62660 | 877240 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
18 | Лактатдегидрогеназаны анықтауға арналған реагенттердің диагностикалық жинағы | BS-200E жабық типті автоматты биохимиялық анализатор үшін. LDH анықтауға арналған екі компонентті жинақ. Жұмыс ерітіндісінің көлемі 176 мл кем емес. Контаминацияны болдырмау және қосымша картридждерге құюды қажет етпеу үшін реагенттерді бір рет қолданылатын түпнұсқалық R1 және R2 контейнерлеріне салу керек.. Контейнерлер анализатордың реагент карусельіне толығымен бейімделуі және анализатордың кірістірілген сканерімен толық үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек.Тек мультисера көмегімен калибрлеу және сапаны бақылау процедураларын орындау. Ол анализатордың жадында әдісті бағдарламалау және реагент карусельінің қатаң белгіленген ұяшықтарына контейнерлерді орналастыру үшін қайталанатын процедураларды қажет етпейді. | жиын | 7 | 80560 | 563920 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
19 | Мочевинаны анықтауға арналған реагенттердің диагностикалық жинағы | BS-200E жабық типті автоматты биохимиялық анализатор үшін. BUN/MOREA анықтауға арналған екі компонентті жинақ. Жұмыс ерітіндісінің көлемі 176 мл кем емес. Контаминацияны болдырмау және қосымша картридждерге құюды қажет етпеу үшін реагенттерді бір рет қолданылатын түпнұсқалық R1 және R2 контейнерлеріне салу керек.. Контейнерлер анализатордың реагент карусельіне толығымен бейімделуі және анализатордың кірістірілген сканерімен толық үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек.Тек мультисера көмегімен калибрлеу және сапаны бақылау процедураларын орындау. Ол анализатордың жадында әдісті бағдарламалау және реагент карусельінің қатаң белгіленген ұяшықтарына контейнерлерді орналастыру үшін қайталанатын процедураларды қажет етпейді. | наб | 9 | 56940 | 512460 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
20 | Жалпы ақуызды анықтауға арналған реагенттердің диагностикалық жинағы | BS-200E жабық типті автоматты биохимиялық анализатор үшін. Бір компонентті ТП реагент жинағы. Жұмыс ерітіндісінің көлемі 160 мл-ден кем емес. Контаминацияны болдырмау және қосымша картриджге құюды қажет етпеу үшін реагент бір рет қолданылатын түпнұсқалық R1 контейнеріне салынуы керек..Контейнерлер анализатордың реагент карусельіне толығымен бейімделуі және анализатордың кірістірілген сканерімен толық үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек.Тек мультисера көмегімен калибрлеу және сапаны бақылау процедураларын орындау. Ол анализатордың жадында әдісті бағдарламалау және реагент карусельінің қатаң белгіленген ұяшықтарына контейнерлерді орналастыру үшін қайталанатын процедураларды қажет етпейді. | жиын | 5 | 50020 | 250100 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
21 | Жалпы билирубинді анықтауға арналған реагенттердің диагностикалық жинағы | BS-200E жабық типті автоматты биохимиялық анализатор үшін. TBIL/VOX анықтауға арналған екі компонентті жинақ. Жұмыс ерітіндісінің көлемі 176 мл кем емес. Контаминацияны болдырмау және қосымша картридждерге құюды қажет етпеу үшін реагенттерді бір рет қолданылатын түпнұсқалық R1 және R2 контейнерлеріне салу керек. Контейнерлер анализатордың реагент карусельіне толығымен бейімделуі және анализатордың кірістірілген сканерімен толық үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек.Тек мультисера көмегімен калибрлеу және сапаны бақылау процедураларын орындау. Ол анализатордың жадында әдісті бағдарламалау және реагент карусельінің қатаң белгіленген ұяшықтарына контейнерлерді орналастыру үшін қайталанатын процедураларды қажет етпейді. | жиын | 9 | 75920 | 683280 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
22 | Тікелей билирубинді анықтауға арналған реагенттердің диагностикалық жинағы | DBIL/VOX анықтауға арналған екі компонентті жинақ. Жұмыс ерітіндісінің көлемі 176 мл кем емес. Контаминацияны болдырмау және қосымша картридждерге құюды қажет етпеу үшін реагенттерді бір рет қолданылатын түпнұсқалық R1 және R2 контейнерлеріне салу керек..Контейнерлер анализатордың реагент карусельіне толығымен бейімделуі және анализатордың кірістірілген сканерімен толық үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек.Тек мультисера көмегімен калибрлеу және сапаны бақылау процедураларын орындау. Ол анализатордың жадында әдісті бағдарламалау және реагент карусельінің қатаң белгіленген ұяшықтарына контейнерлерді орналастыру үшін қайталанатын процедураларды қажет етпейді. | наб | 5 | 75920 | 379600 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
23 | Жалпы холестеринді анықтауға арналған реагенттердің диагностикалық жинағы | BS-200E жабық типті автоматтандырылған химия анализаторы үшін CHOL/TC анықтауға арналған бір бөлікті реагент жинағы. Жұмыс ерітіндісінің көлемі 160 мл-ден кем емес. Ластанудың алдын алу және қосымша картриджге құюды қажет етпеу үшін реагент бір рет қолданылатын түпнұсқалық R1 контейнеріне салынуы керек. Контейнерлер анализатордың реагент каруселіне толығымен бейімделуі және анализатордың кірістірілген сканерімен толық үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек.Тек мультисера көмегімен калибрлеу және сапаны бақылау процедураларын орындау. Ол анализатордың жадында әдісті бағдарламалау және реагент карусельінің қатаң белгіленген ұяшықтарына контейнерлерді орналастыру үшін қайталанатын процедураларды қажет етпейді. | жиын | 7 | 61260 | 428820 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
24 | Триглицеридтерді анықтауға арналған реагенттердің диагностикалық жинағы | BS-200E жабық типті автоматтандырылған химия анализаторы үшін бір компонентті TG анықтау жинағы. Жұмыс ерітіндісінің көлемі 160 мл-ден кем емес. Контаминацияны болдырмау және қосымша картриджге құюды қажет етпеу үшін реагент бір рет қолданылатын түпнұсқалық R1 контейнеріне салынуы керек . Контейнерлер анализатордың реагент карусельіне толығымен бейімделуі және анализатордың кірістірілген сканерімен толық үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек.Тек мультисера көмегімен калибрлеу және сапаны бақылау процедураларын орындау. Ол анализатордың жадында әдісті бағдарламалау және реагент карусельінің қатаң белгіленген ұяшықтарына контейнерлерді орналастыру үшін қайталанатын процедураларды қажет етпейді. | жиын | 7 | 90740 | 635180 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
25 | Зәр қышқылын анықтауға арналған реагенттердің диагностикалық жинағы | BS-200E жабық типті автоматты химия анализаторы үшін Екі компонентті UA реагент жинағы. Жұмыс ерітіндісінің көлемі 200 мл-ден кем емес. Контаминацияны болдырмау және қосымша картридждерге құюды қажет етпеу үшін реагенттерді бір рет қолданылатын түпнұсқалық R1 және R2 контейнерлеріне салу керек.Контейнерлер анализатордың реагент карусельіне толығымен бейімделуі және анализатордың кірістірілген сканерімен толық үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек.Тек мультисера көмегімен калибрлеу және сапаны бақылау процедураларын орындау. Ол анализатордың жадында әдісті бағдарламалау және реагент карусельінің қатаң белгіленген ұяшықтарына контейнерлерді орналастыру үшін қайталанатын процедураларды қажет етпейді. | наб | 6 | 68700 | 412200 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
26 | Мультикалибратор | BS-200E жабық типті автоматты биохимиялық анализатор үшін. Бір компонентті және екі компонентті сынақтарға арналған бір деңгейлі көп калибратор. Сынақ калибрлеуге арналған сертификатталған аналит мәндері бар мұздатылған кептірілген сарысу: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/ VOX, DBIL /VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA.Лиофильді сарысуды сұйылту кезінде дайын калибратордың көлемі кемінде 30 мл құрайды. Мультикалибратор жинағы анализатордың жадында сынақ анықтамалық мәндерін автоматты түрде оқу үшін анализатордың кірістірілген сканерімен үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек. | жиын | 2 | 170400 | 340800 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
27 | Бақылау сарысуы NORMA | BS-200E жабық типті автоматты биохимиялық анализатор үшін. Талданатын талданатын заттар үшін сертификатталған қалыпты мәндері (N) бар QC үшін мұздатылған кептірілген сарысу. Лиофильді сарысуды сұйылтқанда дайындалған бақылау ерітіндісінің көлемі 50 мл кем емес. Бақылау сарысуы жинағы анализатордың жадында сынақ анықтамалық мәндерін автоматты түрде оқу үшін анализатордың кірістірілген сканерімен үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек.. | жиын | 2 | 210000 | 420000 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
28 | Бақылау сарысуы ПАТОЛОГИЯСЫ | BS-200E жабық типті автоматты биохимиялық анализатор үшін. Талданатын талданатын заттар үшін сертификатталған қалыпты мәндері (P) бар QC үшін мұздатылған кептірілген сарысу. Лиофильді сарысуды сұйылтқанда дайындалған бақылау ерітіндісінің көлемі 50 мл кем емес. Бақылау сарысуы жинағы анализатордың жадында сынақ анықтамалық мәндерін автоматты түрде оқу үшін анализатордың кірістірілген сканерімен үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек. | наб | 2 | 210000 | 420000 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
29 | Жуу ерітіндісі | BS-200E жабық типті автоматты биохимиялық анализатор үшін. Арнайы концентрлі реагент Жуғыш зат CD80. Реагент реакциялық кюветалар блогын, мөлшерлеу зондтарын, араластырғышты жуу үшін қолданылатын жуу ерітіндісін дайындауға арналған. Дайындалған ерітінді анализатор бөліктерімен жанасу кезінде коррозиялық және тотықтырғыш қасиеттерге ие болмауы керек. Қаптама концентраты кем дегенде 1 литр болуы керек. Кем дегенде 15 литр тазалау ерітіндісін дайындау жеткілікті болуы керек | жиын | 12 | 85560 | 1026720 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
30 | HDL-C диагностикалық реагент жинағы | BS-200E жабық типті автоматты биохимиялық анализатор үшін. Тұнбасыз тікелей фотометрия арқылы жоғары концентрациядағы липидтер алмасуын сандық анықтауға арналған екі компонентті жинақ. Байқалатын әсердің ерекшелігіне NI концентрациясы ±10% дейін әсер етпейді. Жұмыс ерітіндісінің көлемі 54 мл-ден кем емес. Контаминацияны болдырмау және қосымша картридждерге құюды қажет етпеу үшін реагенттерді бір рет қолданылатын түпнұсқалық R1 және R2 контейнерлеріне салу керек.. Контейнерлер анализатордың реагент каруселіне толығымен бейімделуі және анализатордың кірістірілген сканерімен толық үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек.Тек мультисера көмегімен калибрлеу және сапаны бақылау процедураларын орындау. Ол анализатордың жадында әдісті бағдарламалау және реагент карусельінің қатаң белгіленген ұяшықтарына контейнерлерді орналастыру үшін қайталанатын процедураларды қажет етпейді. | жиын | 20 | 104120 | 2082400 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
31 | LDL-C диагностикалық реагент жинағы | Контейнер анализатор реагент carouseline tolygymen beyimdelui zhane analizardyn krіstіrіlgen scannerіmen tolyk uylesіmdі arnayy штрих-кодепен қамтамасыз етілу керек.Tek multisulfur kömegіmen calibreu zhane sapany bіlіrіlіrіn. Ол анализатордың алдында адисти багдарламалау және реагент каруселинин катаң белгілеген жастықтарын контейнерлерді орнату үшін қайталанатын процедураларды қажет етпеді. Контейнерлер анализатордың реагент каруселіне толығымен бейімделуі және анализатордың кірістірілген сканерімен толық үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек.Тек мультисера көмегімен калибрлеу және сапаны бақылау процедураларын орындау. Ол анализатордың жадында әдісті бағдарламалау және реагент карусельінің қатаң белгіленген ұяшықтарына контейнерлерді орналастыру үшін қайталанатын процедураларды қажет етпейді. | жиын | 20 | 113080 | 2261600 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
32 | Липидті мультикалибратор | BS-200E жабық типті автоматты биохимиялық анализатор үшін. Липидтерді сандық анықтауда екі компонентті сынақтарға арналған мультикалибратор. Сынақ калибрлеуге арналған сертификатталған аналит мәндері бар мұздатылған кептірілген сарысу: ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C, тұнбасыз тікелей фотометрия арқылы анықталады. Лиофильді сарысуды сұйылтқанда дайын калибратордың көлемі кемінде 5 мл құрайды. Мультикалибратор жинағы анализатордың жадында сынақ анықтамалық мәндерін автоматты түрде оқу үшін анализатордың кірістірілген сканерімен үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек.. | жиын | 2 | 170200 | 340400 | Алдын ала өтінім бойынша берілген өтінімнен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
| зертхана меңгерушісі |  | О.В.Корякина
| ЕАККжәнеД бөлімінің меңгерушісі |  | Н.А.Оралбаева
| Заңкеңесші |  | Т.Н.Гуляева
КЕЛІСІЛДІ:
| Фармацевт |  | Д.А.Ганчина