|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лота | Наименование товара | Техническая спецификация | График поставки |
| 1 |  |  |  |
|  | Шприцы 20,0 мл | Шприц одноразовый 3-х компонентный, стерильный, предназначен для подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций, для предотвращения распространения ВИЧ-инфекции. Абсолютно прозрачный цилиндр с градуировкой. Наличие стопорного кольца снижает риск случайной утечки содержимого. Специальная силиконовая смазка обеспечивает более плавное и равномерное движение поршня. Наконечник «луер слип», центральное расположение канюли. Приложенная инъекционная игла: втулка иглы и защитный колпачок: полипропилен; игла: специальная нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома и никеля, с алмазной трехгранной заточкой; крепление иглы к втулке: эпоксидная смола; размер иглы: 21 G; внешний диаметр иглы: не менее 0,8 мм; длина иглы: не менее 40 мм. материал изготовления: цилиндр, поршень: полипропилен; уплотнитель: медицинская резина; смазка: силиконовое масло. Качество товара – обязательно приложить подтверждающие документы: копию сертификата на качество товара. Стерилизация газовая, этилен оксида. Срок годности – не менее 1 года. Упаковка индивидуальная блистерная. Наличие утвержденной инструкции по применению. Наличие одного экземпляра образца для опробаций при вскрытии конвертов. | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки |
| 2 | Презерватив | Презерватив мужской для вагинального контакта, для предотвращения распространения ВИЧ-инфекции и инфекций передающихся половым путем, изготовлен из натурального латекса, гладкий, с силиконовой смазкой, проверенный электроникой. Ширина кольца 52+/- 2 мм, длина 180 +/-2мм, толщина до 0,065 мм. Цвет - прозрачный (безцветный). Смазка - обильная, жидкая нанесенная на всю поверхность, не дополненная тальком. Фактура – гладкая поверхность (без текстуры, ребристости). Запах смазки - натуральный, без ароматизаторов и других посторонних запахов, без пролонгаторов, согревающих или охлаждающих добавок. Венчик (кольцо) - средней плотности. Накопитель – спермоприемник выраженный. Упаковка - плотная фольга, квадратной формы, линии разрыва или зубчики (при упаковке в ленте) ярко выраженные, чтобы легко можно было оторвать, не повреждая упаковку соседнего презерватива, и легко вскрыть упаковку. Срок годности - не менее 2 лет (срок годности на момент поставки не менее 80% от срока годности завода изготовителя). Наличие надписи «Бесплатно» на индивидуальной упаковке, должна быть нанесена на фольгу с помощью промышленного оборудования, надпись легко читаемая. Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению должна соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан. Наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия на товар. **Гарантии к условиям хранения.** Презервативы хранятся в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до 25 ˚С и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. При хранении презервативы должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей, не должны подвергаться действию масел на нефтяной основе, вазелина органических растворителей, фенолов, кислот, щелочей. **Гарантии к условиям перевозки.** Презервативы должны перевозиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при соблюдении условий внутри кузова (относительная влажность воздуха 80% при температуре 0+25 ˚С). Презервативы могут быть одобрены к распространению при условии наличия сертификата соответствия и протоколов лабораторных испытаний на данную продукцию и соблюдения правил хранения. В случае наличия на упаковке презервативов указаний и/или знаков о соответствии презервативов международным стандартам и/или национальному стандарту какой-либо страны, должно быть наличие документов, подтверждающих такое соответствие. Наличие 3-х экземпляров образца для апробаций при вскрытии конвертов. | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора |
| 3 | Лубрикант/любрикант/гель/смазка/гель-любрикант (тубы не менее 50 г) | Для использования совместно с презервативом, для уменьшения передачи риска ВИЧ-инфекции и инфекций передающихся половым путем. Основа силиконовая. **Оказывает увлажняющее действие, вязкоупругие свойства геля улучшают скольжение и уменьшают трение.** **Должна быть совместима с изделиями из латекса.** Смазка (гель-лубрикант) должна быть прозрачной, иметь однородную структуру, без дополнительных включений, **без липкости и жирности**. Капля, выдавленная на ровную поверхность должна держать форму не растекаться и не высыхать, быть скользкой на ощупь и не впитываться в кожу на протяжении 5-10 минут. Смазка не должна содержать ароматические отдушки, спермициды, пролонгаторы, **масла**, согревающие или охлаждающие добавки, но может содержать бактерицидные вещества (хлоргексидин или другие), если их наличие в данном виде продукции предусмотрено производителем. Смазка не должна содержать вещества, которые могут вызывать раздражение слизистых, аллергические реакции. Минимальный срок годности смазки не должен составлять менее двух лет. Каждая смазка должна быть упакована в герметичную индивидуальную упаковку, конструкция которой должна обеспечивать легкое вскрытие руками без применения, каких-либо дополнительных средств (ножниц, иных острых предметов и т.п.). Упаковка в **тубах не менее 50г**, допускается наличие дозатора. Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению должна соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан. Допускается наличие надписи «Бесплатно» на индивидуальной упаковке, должна быть нанесена с помощью промышленного оборудования, надпись легко читаемая. Гарантии к условиям хранения. Смазка хранится в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 ˚С и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении смазка должна быть защищена от действия прямых солнечных лучей, не должна подвергаться действию масел на нефтяной основе, вазелина, органических растворителей, фенолов, кислот, щелочей.Гарантии к условиям перевозки. Смазка должна перевозиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при соблюдении условий внутри кузова (относительная влажность воздуха 80% при температуре 0+25 ˚С). Смазка может быть одобрена к распространению при условии наличия сертификата соответствия и протоколов лабораторных испытаний на данную продукцию и соблюдения правил хранения. В случае наличия на упаковке указаний и/или знаков о соответствии международным стандартам должно быть наличие документов, подтверждающих такое соответствие. Наличие 2-х экземпляров образцов для апробаций при вскрытии конвертов. | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора |
| 4 | Фосфолипиды 65 мг, натрия глицирризинат 35 мг | Капсулы твердые желатиновые, №50, с корпусом оранжевого цвета и крышечкой черного цвета; содержимое капсул - гранулированный порошок от белого со слегка желтоватым оттенком до светло-желтого цвета, со слабым специфическим запахом. Наличие утвержденной инструкции по применению. Срок годности лекарственных средств на дату поставки поставщиком заказчику составляет:  не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);  не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора |
| 5 | Ларнамин № 30 саше | 1 саше содержит смесь гранул разного размера белого и оранжевого цветов.  Наличие утвержденной инструкции по применению. Срок годности лекарственных средств на дату поставки поставщиком заказчику составляет:  не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);  не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора |
| 6 | Лацидофил № 20 | Прозрачные твердые желатиновые капсулы, размер №2. Содержимое капсул – белый мелкодисперсный порошок с маленькими бежевыми вкраплениями. Наличие утвержденной инструкции по применению. Срок годности лекарственных средств на дату поставки поставщиком заказчику составляет:  не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);  не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора |
| 7 | Вальтеро 500 мг № 30 | Таблетки капсуловидной формы, покрытые пленочной оболочкой голубого цвета, с гравировкой “I” на одной стороне и “86” на другой стороне (для дозировки 500 мг).  Наличие утвержденной инструкции по применению. Срок годности лекарственных средств на дату поставки поставщиком заказчику составляет:  не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);  не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора |
| 8 | Бенфотиамином в расчете на 100 % сухое вещество – 100 мг, Пиридоксина гидрохлорида в расчете на 100 % сухое вещество 100 мг таблетки № 60 | Таблетки № 60 белого или почти белого цвета, круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью, покрытые плёночной оболочкой Наличие утвержденной инструкции по применению. Срок годности лекарственных средств на дату поставки поставщиком заказчику составляет:  не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);  не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора |
| 9 | Клотритмазол 1 г + беклометазона дипропионат 0,025 г+гентамицина сульфат 0,1 г – 15 гр. | Крем для наружного применения белого цвета, однородный. 15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  Наличие утвержденной инструкции по применению. Срок годности лекарственных средств на дату поставки поставщиком заказчику составляет:  не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);  не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора |

**Главный врач**

**КГП на ПХВ "ВКО центр по профилактике**

**и борьбе со СПИД" УЗ ВКО Жеголко М.В.**

**Заведующая диагностической лабораторией О.В. Корякина**

**Заведующая ОЛПРиД Н.А. Оралбаева**

**Заведующая эпид.отделом С.К. Кениспекова**

**Юрисконсульт (спец-т по ГЗ) Т.Н. Гуляева**

**Согласовано: Фармацевт Д.А. Ганчина**