Қосымша

**Техникалық сипаттама**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **атауы** | **Техникалық сипаттама** | **Жеткізу мерзімі** | **Жеткізу орны** |
| Бөлгіш гелі 5.0 бар K2 ЭДТА бар вакуумдық түтіктер | Пластикалық вакуум 100\*13мм; жіпсіз биіктігі кемінде 1,8 см қақпақ; қанды репелленттік қасиеті бар бутил резеңкеден жасалған ішкі тығын; толтырғыш: антикоагулянт K2 ЭДТА және бөлгіш гель. Көлемі 5,0 мл | берілген өтінімнен кейін 30 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров көш, 21/1, дәріхана қоймасы диагностикалық зертхана |
| Бөлгіш гелі 5.0 бар K2 ЭДТА бар вакуумдық түтіктер | Пластикалық вакуум 100\*13 мм; қақпақтың биіктігі кемінде 1,8 см жіпсіз; қанды репелленттік қасиеті бар бутил резеңкеден жасалған ішкі тығын; қосымша зат: ұйығыш белсендіргіш: құрғақ SiO және босататын гель. Көлемі 5,0 мл. | берілген өтінімнен кейін 30 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров көш, 21/1, дәріхана қоймасы диагностикалық зертхана |
| Спирт 70% | Спирт 70% по 100,0 мл во флаконе. | берілген өтінімнен кейін 30 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров көш, 21/1, дәріхана қоймасы диагностикалық зертхана |
| Индикаторлар қағаз бумен зарарсыздандыру көп параметрлі химиялық бір реттік | Индикаторлар ауа стерилизациясының маңызды параметрлеріне – стерилизация әсерінің температурасы мен уақытына – 3 С максималды температура ауытқулары бар ауа стерилизаторларының камерасында сақталуын оперативті визуалды бақылауға арналған. Индикаторларды пайдалану сәйкессіздікті анықтауға мүмкіндік береді. зарарсыздандыру режимімен, стерилизаторлардың техникалық ақауы, оларды тиеу ережелерінің бұзылуы, параметрлерді орнатудағы қате немесе олардың істен шығуы салдарынан және сол арқылы режимді бұза отырып өңделген медициналық бұйымдарды пайдалану мүмкіндігін болдырмайды.  Көрсеткіштер зарарсыздандыру жабдықтарын басқаратын және басқаратын мекемелердің, кәсіпорындардың және қызметтердің персоналының пайдалануына арналған. | берілген өтінімнен кейін 30 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров көш, 21/1, дәріхана қоймасы диагностикалық зертхана |
| Хирургиялық қайшы, доғал, түзу | Хирургиялық қайшы, доғал, түзу | берілген өтінімнен кейін 30 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров көш, 21/1, дәріхана қоймасы диагностикалық зертхана |

Зертхана меңгерушісі О.В. Корякина

ЕАККжәнеД бөлім меңгерушісі Н.А. Оралбаева

эпид.бөлім меңгерушісі С.К.Кениспекова

Фармацевт Д.А Ганчина

КЕЛІСІЛДІ:

Заңкеңесші Т.Н.Гуляева