## т1 опубл 060323
Техническая спецификация
№ лота | Наименование товара | Техническая спецификаия | Место поставки | график поставки
1 | Комплект контрольных материалов для контроля качества Экспресс-тестов | Контроль HIV-1 P24 Ag положительный контроль 1 фл/1мл, HIV-1 P24 Ag –отрицательный контроль 1 фл/1мл | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | По предварительной заявке в течение 30 дней
ПЦР
2 | Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ-1в плазме или сыворотке человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Количество определений - 48 (6*8) | Набор реагентов предназначен для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека в сыворотке (плазме) крови методом, основанным на обратной транскрипции вирусной РНК с последующей амплификацией кДНК в полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.Набор укомплектован всеми необходимыми компонентами для проведения всего комплекса процедур по концентрированию и выделению РНК вируса иммунодефицита человека из сыворотки (плазмы) крови, проведению ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени и вычислению количества РНК вируса иммунодефицита человека с учетом калибровочных и контрольных образцов. Обратная транскрипция и ПЦР в одной пробирке. Исследуемый образец: сыворотка или плазма крови.Объём исследуемого образца 1 мл. Объем РНК пробы: не менее 50 мкл.Набор рассчитан на проведение анализа 48 образцов, включая контрольные. Обеспечивает возможность проведения до 4 независимых процедур выделения по 12 образцов в каждой, включая контроли. . Формат набора: компоненты для выделения РНК и проведения ОТ-ПЦР; Сорбент- суспензия магнитных частиц.Форма реакционной смеси для ОТ-ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ОТ-ПЦР-смесь в пробирках объемом 0,2 мл; Набор дополнительно комплектуется завинчивающимися крышками для флаконов с контрольными и калибровочными образцами – 6 шт. Специфичность выявления РНК вируса иммунодефицита человека – 100%.Чувствительность: не хуже 20 МЕ/мл (13 копий/мл). Минимальная гарантированно выявляемая концентрация РНК ВИЧ– 20 МЕ/мл. Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 суток при температуре до25°С.Наличие сертификата безопасности и качества. Наличие регистрационного удостоверения и сертификата безопасности и качества. Медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет не менее восьмидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | По предварительной заявке в течение 30 дней
3 | Набор реагентов для выявления РНК гепатита С | Набор предназначен для выявления РНК гепатита С методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. В состав набора входят реагенты для экстракции нуклеиновых кислот, внутренний конрольный образец(сухой), положительный контрольный образец(сухой), раствор для восстановления контрольных образцов и готовая реакционная смесь(сухая) для амплификации РНК ВИЧ-1 методом ОТ в режиме реального времени на амплификаторе Rotor-Gene 6000 (1 наб. на 48 определений включая контроли) | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | По предварительной заявке в течение 30 дней
4 | Комплект реагентов для амплификации ДНК гепатита В | Набор предназначен для выявления ДНК гепатита В методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. В состав набора входят: положительный контрольный образец(сухой), раствор для восстановления контрольных образцов и готовая реакционная смесь(сухая) для амплификации ДНК ВГВ в режиме реального времени на амплификаторе Rotor-Gene 6000 (1 наб. на 48 определений включая контроли) | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | По предварительной заявке в течение 30 дней
Диагностика гепатита В
5 | Тест-система иммуноферментная для выявления НВs-антигена в сыворотке крови человека | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAgв сыворотке(плазме) крови (одностадийная постановка) | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | По предварительной заявке в течение 30 дней
6 | Тест-система иммуноферментная для подтверждения присутствия НВs-антигена в сыворотке крови человека | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAgв сыворотке(плазме) крови с чувствительностью 0,01МЕ/мл(двухстадийная постановка) | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | По предварительной заявке в течение 30 дней
Диагностика гепатита С
7 | Тест-система иммуноферментная для определения антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови человека | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | По предварительной заявке в течение 30 дней
8 | Тест-система иммуноферментная для подтверждения присутствия антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови человека | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | По предварительной заявке в течение 30 дней
Исследования на сифилис
9 | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к возбудителю сифилиса в сыворотке крови человека | Набор реагентов предназначен для in vitro выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке и плазме крови человека методом иммуноферментного анализа | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | По предварительной заявке в течение 30 дней
10 | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к возбудителю сифилиса в сыворотке крови человека | Набор реагентов предназначен для in vitro выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке и плазме крови человека методом иммуноферментного анализа. Состав набора: Планшет с 96 лунками, покрытые антителами IgG и IgM, а также рекомбинантным белками TpN15, 17 и 47. Разбавитель образца. Конъюгат, лиофилизированный рекомбинантный протеин T.pallidum, конъюгированный с пероксидазой, 1 флакон. Разбавитель конъюгата - жидкость красного цвета. Положительный контроль. Отрицательный контроль. Разбавитель субстрата. Концентрат субстрата. Промывочная жидкость. Количество инкубаций: - первая - 30 мин, 370С - вторая - 60 мин, 370С - третья - 30 мин, 370С Два промывочных этапа, каждый этап состоит из 5 промывок и использует по 500 мкл промывочной жидкости. Диагностическая чувствительность – не менее 100.0%, а результирующая специфичность - ≥99,95%. Объем разбавителя для образца не более 50 мкл, объём образца - не более 50 мкл. Данные внутреннего контроля: - Среднее значение отрицательного контроля ОП(К-) -должно быть менее 0.15 - Значение оптической плотности положительного контроля ОП(К+) должна быть больше значения ОП(К-) на 0.8 Имеется цветная индикаторная система для контроля всех этапов постановки реакции и для контроля добавления образца (SAM) | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | По предварительной заявке в течение 60 дней
| Гематология |  |  | По предварительной заявке в течение 30 дней
11 | Дилюэнт | ADVIA 360/560 Diluent Hematoloy Cons 20L – Дилюент - разбавитель | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория
12 | Лизирующий реагент | ADVIA 360 3P Lyse - Hematology - RGT - 900 Tests (1L) Лизирующий реагент | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория
13 | Очиститель | ADVIA 360 Cleaner 1L – чистящий реагент | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория
14 | Гематологический калибратор | ADVIA 360/560 Calibrator Hematology 2x3mL - калибратор | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория
15 | Гематологические контроли | ADVIA 360 Hematology Control 3-Level 3x2x3mL – Контроль 3 уровня | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора BS-240Pro закрытого типа
16 | Диагностический набор реагентов для определения АЛТ | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
17 | Диагностический набор реагентов для определения АСТ | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
18 | Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
19 | Диагностический набор реагентов для определения Креатинина | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
20 | Диагностический набор реагентов для определения Лактатдегидрогеназы | Двухкомпонентный набор реагентов для определения LDH. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
21 | Диагностический набор реагентов для определения Мочевины | Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
22 | Диагностический набор реагентов для определения Общего белка | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
23 | Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина | Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
24 | Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина | Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
25 | Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина | Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
26 | Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов | Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
27 | Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты | Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
28 | Мультикалибратор | Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
29 | Контрольная сыворотка НОРМА | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
30 | Контрольная сыворотка ПАТОЛОГИЯ | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (Р) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
31 | Моющий раствор | Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
32 | Диагностический набор реагентов для определения HDL-C | Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
33 | Диагностический набор реагентов для определения LDL-C | Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
34 | Мультикалибратор липидов | Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: АроА1, АроВ, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
35 | Спиртовая салфетка | Нетканное полотно, пропитанное 70% этиловым/изопропиловым спиртом. Размер 65х60 мм (65х56 мм), 4 слоя. Упакованная в герметичный пакет из 3-х слойного материала (бумага, фольга, полиэтилен). Для наружного, однократного применения. Применять местно для обработки кожи перед инъекцией. Срок годности не менее 1 года. Наличие утвержденной инструкции по применению. Наличие одного экземпляра образца для опробаций при вскрытии конвертов. | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория | В течение 20 календарных дней с момента подписания договора
| Главный врач | М.В.Жеголко
| Заведующая лабораторией | О.В.Корякина
| Заведующая ОЛПРиД | Н.А.Оралбаева
| Заведующая эпид.отделом | С.К.Кениспекова
| Юрисконсульт (спец-т по ГЗ) | Т.Н.Гуляева
СОГЛАСОВАНО:
| Фармацевт | Д.А.Ганчина