Қосымша

**Техникалық сипаттама**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **атауы** | **Техникалық сипаттама** | **Жеткізу мерзімі** | **Жеткізу орны** |
| Бөлгіш гелі 5.0 бар K2 ЭДТА бар вакуумдық түтіктер | Пластикалық вакуум 100\*13мм; жіпсіз биіктігі кемінде 1,8 см қақпақ; қанды репелленттік қасиеті бар бутил резеңкеден жасалған ішкі тығын; толтырғыш: антикоагулянт K2 ЭДТА және бөлгіш гель. Көлемі 5,0 мл | берілген өтінімнен кейін 30 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров көш, 21/1, дәріхана қоймасы диагностикалық зертхана |
| Спирт 70%  | Спирт 70% по 100,0 мл флаконда. | берілген өтінімнен кейін 30 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров көш, 21/1, дәріхана қоймасы диагностикалық зертхана |

Зертхана меңгерушісі О.В. Корякина

ЕАККжәнеД бөлім меңгерушісі Н.А. Оралбаева

эпид.бөлім меңгерушісі С.К.Кениспекова

Фармацевт Д.А Ганчина

КЕЛІСІЛДІ:

Заңкеңесші Т.Н.Гуляева