**Приложение**

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Срок поставки** | **Место поставки** |
| Пробирки вакуумные с К2 ЭДТА с разделительным гелем 5,0 | Пластиковая вакуумная 100\*13мм; крышка высотой не менее 1,8см без резьбы; внутренняя пробка из бутиловой резины с кровоотталкивающими свойствами; наполнитель:антикоагулянт К2 ЭДТА и разделительный гель. Объём 5,0 мл. | в течение 15 календарных дней после поданной заявки, в течение 2023 года | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория |
| Набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы | **Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа** Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. | в течение 15 календарных дней после поданной заявки, в течение 2023 года | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория |

Зав.лабораторией Корякина О.В.

Зав ОЛПРиД Оралбаева Н.А.

Зав.эпид.отделом Кениспекова С.К.

Фармацевт Ганчина Д.А.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт Гуляева Т.Н.