## т1 опубл 060323
Техническая спецификация
Тендер № 3 по закупу медицинских изделий на 2023 КГП на ПХВ "ВКО центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
№ лота | Наименование товара | Техническая спецификаия | график поставки, место поставки
1 | Экспресс-тест для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме и цельной крови человека | Назначение теста:Для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме , и цельной капиллярной и венозной крови человека. Принцип метода:Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном.Определяемый показатель:Одновременно и раздельно на одной тест-полоске: полоса антигена - антиген ВИЧ1 p24, полоса антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О. Формат набора: Тест-полоски, в защитной фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов; Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа.Количество тестов в наборе – не менее 100. Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов.Наличие в комплекте буферного раствора, капилярных трубочек для забора пробы. Время проведения теста, не более 20 минут. Возможность считывания результата, не менее 30 минут. Объем образца, не более 50 мкл. Аналитическая чувствительность, не менее 2 МЕ/мл р24 Аг, Чувствительность, не менее 100%. Специфичность по антигенну 99,78%, по антителам 99,96%. | По предварительной заявке в течение 30 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
2 | Лубрикант/любрикант/гель/смазка/гель-любрикант (тубы не менее 50 г) | Для использования совместно с презервативом, для уменьшения передачи риска ВИЧ-инфекции и инфекций передающихся половым путем. Основа силиконовая. Оказывает увлажняющее действие, вязкоупругие свойства геля улучшают скольжение и уменьшают трение, совместима с изделиями из латекса. Смазка должна быть прозрачной, иметь однородную структуру, без дополнительных включений, без липкости и жирности. Капля, выдавленная на ровную поверхность должна держать форму не растекаться и не высыхать, быть скользкой на ощупь и не впитываться в кожу на протяжении 5-10 минут. Не должен сожержать ароматической отдушки, спермициды, пролонгаторы, масла, согревающие или охлаждающие добавки, но может содержать бактерицидные вещества (хлоргексидин или другие), если их наличие в данном виде продукции предусмотрено производителем, не должна содержать вещества, которые могут вызывать раздражение слизистых, аллергические реакции. Срок годности не менее 50% от указанного срока годности при сроке годности менее 2 лет и не менее 12 месяцев от указанного срока годности, при сроке годности 2 года и более. Каждая смазка должна быть упакована в герметичную индивидуальную упаковку, конструкция которой должна обеспечивать легкое вскрытие руками без применения, каких-либо дополнительных средств. Упаковка в тубах не менее 50г, допускается наличие дозатора. Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению должна соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан. Допускается наличие надписи «Бесплатно» на индивидуальной упаковке, должна быть нанесена с помощью промышленного оборудования, надпись легко читаемая. Гарантии к условиям хранения. Смазка хранится в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 ˚С и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении смазка должна быть защищена от действия прямых солнечных лучей, не должна подвергаться действию масел на нефтяной основе, вазелина, органических растворителей, фенолов, кислот, щелочей.Гарантии к условиям перевозки. Смазка должна перевозиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при соблюдении условий внутри кузова (относительная влажность воздуха 80% при температуре 0+25 ˚С). Смазка может быть одобрена к распространению при условии наличия сертификата соответствия и протоколов лабораторных испытаний на данную продукцию и соблюдения правил хранения. В случае наличия на упаковке указаний и/или знаков о соответствии международным стандартам должно быть наличие документов, подтверждающих такое соответствие. Наличие 2-х экземпляров образцов для апробаций при вскрытии конвертов. | В течение 15 календарных дней, после поданной заявки, в течение 2023 года. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, склад
| Главный врач КГП на ПХВ "ВКО центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО | М.В.Жеголко
| Заведующая лабораторией | О.В.Корякина
| Заведующая ОЛПРиД | Н.А.Оралбаева
| Заведующая эпид.отделом | С.К.Кениспекова
| Юрисконсульт (спец-т по ГЗ) | Т.Н.Гуляева
СОГЛАСОВАНО:
| Фармацевт | Д.А.Ганчина