## т1 опубл 060323
Техническая спецификация
Тендер № 6 по закупу лекарственных средств, медицинских изделий на 2023 год КГП на ПХВ "ВКО центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
№ лота | Наименование товара | Техническая спецификаия | график поставки, место поставки
1 | Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека. Набор на 960 определений | Аналитическая чувствительность набора по антигену р24 - 10 пкг/мл;высокая корреляция с ИХЛА, короткое время инкубаций: 40+20 (1 час) 500–800 об/мин при 37°С, альтернативные инкубации без шейкирования: 70+20 минут при 37°С,цветовая индикация внесения образца. | По заявке в течение 15 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
2 | Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека. Набор на 192 определения | Комплект реагентов и контрольных материалов: Набор предназначен для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1,2. «Сэндвич»-вариант ИФА. Планшет стрипированный. Объемное равенство контролей и образцов. Выявление суммарных антител и антигена р24. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа «зип-лок», ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, концентрата ТМБ, стоп-реагента. Метод выявления основан на твердофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и моноклональных антител к антигену р24 ВИЧ-1. Количество определений: 192 (24х8), включая контроли, (по 4 лунки в каждой постановке), возможны 24 независимых постановок по 8 анализов в каждой в ручном режиме или 1 постановка 192 анализов с использованием автоматических ИФА-анализаторов открытого типа. Объем анализируемого образца: не более 70 мкл; Чувствительность: Чувствительность набора при определении антигена р24 ВИЧ-1 –не хуже 10 пг/мл. Чувствительность по антителам к ВИЧ-1 –не менее 100 %. Чувствительность по антителам к ВИЧ-2 – не менее 100 %. Специфичность: Специфичность по антителам к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антигену р24 ВИЧ-1 – не менее 100 %. Длительность анализа: не более 95 минут. Возможна процедура постановки без использования термошейкера и с использованием термошейкера. Проведение исследования без предварительной промывки планшета. | По заявке в течение 15 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
ВИЧ-1 р24-антиген (+) стандартная панель сывороток: Набор образцов сывороток крови, содержащих антиген р24 ВИЧ-1 в различных концентрациях По ГОСТ 51088-2013, ГОСТ 51352-2013. Состав набора: не менее 6 лиофилизированных сывороток крови человека, полученных от ВИЧ-инфицированных людей, содержащих нативный р24 антиген и не содержащих антител к ВИЧ-2, антител к ВГС, HBsAg. Объем восстановления сыворотки не менее 400 мкл. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 9 сут. Срок годности не менее 5 лет. Хранение восстановленных образцов не более 1 мес. при темп. 2-8ºС или не более 6 мес. при минус (18-60ºС). Допускается однократное замораживание/оттаивание восстановленных образцов. Предоставляется по 1 набору на каждую серию наборов для выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1
Наличие регистрационного удостоверения и сертификата безопасности и качества. Медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет не менее восьмидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке
3 | Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (96-луночный микропланшет, стрипованный по 8 лунок 5 плашек)(60х8) | Тест-система in vitro диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (96-луночный микропланшет, стрипованный по 8 лунок 5 плашек). Минимальная определяемая концентрация ВИЧ1 антигена 13,6 пг/мл. Лучшая чувствительность по антигенам усилена высокой чувствительностью по ВИЧ-антигену (аналитическая чувствительность 13 пг/мл). Данный продукт должен быть сертифицирован путем сравнительного анализа аналитической чувствительности по ВИЧ антигену «T.D. Ly,S. Laperche XVIIeme colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004». Специфичность на донорском контингенте 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) 8,1 %. Объем исследуемого образца, 80 мкл. Суммарное время инкубации 2ч. Коньюгат -1 готов к применению. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Наборы адаптированы к автоматическому иммуноферментному анализатору, позволяя осуществлять автоматизированное выполнение всех этапов ИФА в соответствии с инструкцией к набору, включая автоматизированное распознавание информации о реагентах и их положении на борту анализатора и автоматизированное внесение реагентов по штрих-коду. Объем и форма первичных флаконов с реагентами (конъюгатом, контролями, субстратным раствором, стоп-реагентом) позволяют использовать их в автоматическом ИФА-анализаторе без переноса во вторичные флаконы. Срок годности приготовленных реагентов: коньюгата-2 при температуре 2-8°С - 4 недели; приготовленного раствора субстрата при комнатной температуре 18 – 30° C - 6 часов. | По заявке в течение 15 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
4 | Экспресс-тест для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме и цельной крови человека | Назначение теста:Для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме , и цельной капиллярной и венозной крови человека. Принцип метода:Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном.Определяемый показатель:Одновременно и раздельно на одной тест-полоске: полоса антигена - антиген ВИЧ1 p24, полоса антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О. Формат набора: Тест-полоски, в защитной фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов; Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа.Количество тестов в наборе – не менее 100. Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов.Наличие в комплекте буферного раствора, капилярных трубочек для забора пробы. Время проведения теста, не более 20 минут. Возможность считывания результата, не менее 30 минут. Объем образца, не более 50 мкл. Аналитическая чувствительность, не менее 2 МЕ/мл р24 Аг, Чувствительность, не менее 100% | По предварительной заявке в течение 30 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
Комплект реагентов для определения антител к ВИЧ 2,1 и р24 ВИЧ-1 на автоматическим ИХЛА-анализаторе закрытого типа Aliniti i
5 | Концентрирующий промывающий буфер | Концентрированный промывающий буфер расходные материалы для иммунохимического анализатора. Комплексный реагент, предназначенный для деконтаминации анализатора | По заявке в течение 15 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
6 | Калибратор | Калибратор. Используется для калибровки тест системы для выявления ВИЧ-инфекции на иммунохимическом анализаторе при одно-временном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон (3 мл) содержит очищенный вирусный лизат HIVподготовленный в TRIS-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консервант: азид натрия | По заявке в течение 15 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
7 | Контрольные материалы | Контрольные материалы предназначены для оценки воспроизводимости теста для выявления ВИЧ-инфекции и выявления систематических аналитических погрешностей в рабочих характеристиках иммунохимического анализатора при одновременном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. Состав набора: 4 флакона (8 мл). Отрицательный контроль, Положительный контроль 1 и Положительный контроль 2 подготовлены в рекальцинированной плазме крови человека. Положительный контроль 1 (инактивированный) реактивен на анти-HIV-1. Положительный контроль 2 (инактивированный) реактивен на анти-HIV-2. Положительный контроль 3 является очищенным вирусным лизатом HIV, подготовленным в TRIS-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консерванты для отрицательного контроля, положительного контроля 1 и положительного контроля 2: азид натрия и противомикробный препарат. Консервант для положительного контроля 3: азид натрия | По заявке в течение 15 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
8 | Реагенты | Тест с использованием ВИЧ Аг/Ат Комбо Реагенты является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для одновременного качественного определения антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 (HIV-1 группы М и О) и/или 2 (HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека на иммунохимическом анализаторе | По заявке в течение 15 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
9 | Раствор для игл кондиционирующий | Раствор для игл кондиционирующий (Probe Conditioning Solution) используется в ходе процедур техобслуживания. После промывки пробозаборная игла пипеттора образцовкондиционируется данным раствором с целью предотвращения неспецифического связывания аналитов в пробозаборной игле. Раствор для игл кондиционирующий (Probe Conditioning Solution) содержит рекальцинированную плазму крови человека. Консерванты: противомикробный препарат и ProClin 300 | По заявке в течение 15 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
10 | Раствор Триггера | Раствор Триггера расходные материалы для иммунохимического анализатора. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований | По заявке в течение 15 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
11 | Раствор пре-триггера | Раствор Пре-триггера расходные материалы для иммунохимического анализатора. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований | По заявке в течение 15 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
Реагенты для проточного цитометра закрытого типа FacsLyyrik
12 | Набор раегентов для определения CD3/CD8/CD4 для проточной цитофлуорометрии | Набор реагентов BD Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 с пробирками Trucount Tubesна 50 тестов предназначен для проведения четырехцветного анализа в одной пробирке проточном цитометре. Набор реагентов позволяет идентифицировать и определять процентное содержание и абсолютное количество зрелых Т-лимфоцитов человека (CD3+), субпопуляций супрессорных /цитотоксических (CD3+CD8+) Т-лимфоцитов и субпопуляций хелперных/индукторных (CD3+CD4+) Т-лимфоцитов в цельной крови, подвергнутой лизису эритроцитов. При использовании с пробирками TruCOUNT™ абсолютные количества этих популяций могут быть подсчитаны из одной пробирки. Хранить при температуре от 2° до 8°C. Не использовать после истечения срока годности. Не замораживать и не подвергать воздействию прямого света во время хранения или инкубации с клетками. Держать флакон с реагентом снаружи сухим. Хранить пробирки TruCOUNT в оригинальном пакете из фольги при температуре 2–25°C. Если цвет осушителя изменится с синего на бледно-лиловый, необходио выбросить оставшиеся пробирки. | По заявке в течение 15 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
13 | Проточная жидкость FacsFlow Sheath Fluid | Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров BD FACS. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л | По заявке в течение 15 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
14 | Лизирующий раствор FACSLysing | Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами, меченными флуорохромами. Используется для подготовки образцов для анализа методом проточной цитометрии. Представляет собой 10-кратный концентра буферного объемом 100 мл, содержащего < 15 % формальдегида и < 50 % диэтиленгликоля. | По заявке в течение 15 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
15 | Набор частиц BD CS&T Beads (150 тестов) | Гранулы BD™ CS&T используются в проточном цитометре BD в качестве стандартизированного метода контроля качества оптики, электроники и жидкости прибора, а также для настройки компенсации флуоресценции. Гранулы для калибровки CS&T также используются для регулировки напряжения детектора. На 150 тестов | По заявке в течение 15 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
16 | Набор частиц BD Beads 7-Color | Набор из FC 7-цветных частиц используется для компенсации флуоресценции в проточном цитометре. Включает один пакет из 5 одноразовых пробирок для каждого из следующих 7 флуорохромов (всего 35 пробирок): FITC, PE, PerCP-Cy™5.5, PerCP, PE-Cy™7, APC, APC-Cy7. | По заявке в течение 15 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
Медикаменты
17 | Бенфотиамином в расчете на 100 % сухое вещество – 100 мг, Пиридоксина гидрохлорида в расчете на 100 % сухое вещество 100 мг (таблетки № 60) | Таблетки белого или почти белого цвета, круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью, покрытые плёночной оболочкой | По заявке в течение 15 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад
| и.о. главного врача КГП на ПХВ "ВКО центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО | И.А. Крук
| Врач лаборант диагностической лаборатории | Бекова Ж.К.
| Врач инфекционисто отдела ЛПРиД | Ястребова Е.А.
| Врач лаборант диагностической лаборатории | Л.А. Архипова
| Юрисконсульт (спец-т по ГЗ) | Т.Н.Гуляева
СОГЛАСОВАНО:
| Фармацевт | Д.А.Ганчина